| LP | Nazwa asortymentu | Wielkość | Ilość /szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowy i jałowy pokrowiec na kamerę, światłowody, gamma kamerę i sondę USG –bezlateksowy, z mocnej, przeźroczystej lub półprzeźroczystej i łatwo układającej się folii, złożony teleskopowo, z jednej strony na końcu zwężony stożkowo i wyposażony w elastyczne samouszczelniające zakończenie z otworem, z dwiema lub jedną taśmą mocującą. | Wymiary 18 cm x 244cm +/- 3cm | 8 000 |
|  | Jednorazowy i jałowy pokrowiec na sondę USG, sterylny, bezlateksowy, z miękkiej i mocnej, przeźroczystej lub półprzeźroczystej i łatwo układającej się folii zamknięty z jednej strony, w komplecie z jałowym żelem do USG 20ml, z dwiema gumkami i dwiema lepnymi taśmami mocującymi (wymiary około19cmx2cm), składany teleskopowo. | Wymiary 12 cm x 244cm | 200 |
|  | Jednorazowy i jałowy pokrowiec na sondę USG, sterylny, bezlateksowy, z miękkiej i mocnej, przeźroczystej lub półprzeźroczystej i łatwo układającej się folii zamknięty z jednej strony, w komplecie z jałowym żelem do USG 20ml, z dwiema gumkami i dwiema lepnymi taśmami mocującymi (wymiary około19cmx2cm), składany teleskopowo. | Wymiary 8 cm x 61 cm | 100 |
|  | Jednorazowy i jałowy pokrowiec na monitor dotykowy lub klawiaturę , jałowy, z przeźroczystej, miękkiej, łatwo układającej się i mocnej folii, wyposażony w części lepne (na każdym z 4 boków lub na każdym z 4 rogów, lub wzdłuż jednego boku), klej repozycjonowalny nieuszkadzający powierzchni i niepozostawiający śladów. | Wymiary 66 cm. x 91cm +/- 3 cm | 600 |

- Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka( niesterylnych, bez funkcji pomiarowej) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych.
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych
oraz certyfikatu zgodności.

- Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny
dokument potwierdzający spełnianie wymagań zawartych w
opisie przedmiotu zamówienia.

- Dokument wystawiony przez producenta na potwierdzenie braku zawartości lateksu w przedmiocie zamówienia.

Wymagamy aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim (dla
pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)