|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa asortymentu** | **Wielkość** | **Ilość /szt.** |
| **Endoproteza piersi o kształcie okrągłym,** sterylna (ważność sterylności produktu minimum 4 lata) posiadająca ponadto cechy:  • powłoka gładka  • wypełniona w 100% żelem silikonowym  • bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni  • wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej  • minimum 3 warstwy elastomeru  • przyjmująca kształt „łzy” pod wpływem grawitacji  • 4 projekcje | pełny zakres rozmiarów:  średnica od 10 cm do 13,5 cm (min. zakres pojemności 160 cm3- max zakres pojemności 700 cm3)  **Do wyboru przez Zamawiającego** | 50 |
| **WARTOŚĆ netto zł. :** |  | |

**Wymagania :**

1. Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka( niesterylnych, bez funkcji pomiarowej)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych.  
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji

zgodności UE dla wyrobów  medycznych oraz certyfikatu zgodności.

2. Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny dokument potwierdzający

spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

* Stworzenie magazynu ( depozytu ) endoprotez na bazie bloku operacyjnego Centrum Onkologii.
* Uznanie, że realizacja zamówienia ( wystawienie przez Wykonawcę faktury ) rozpoczyna się z chwilą wszczepienia protezy, oraz zapewnienie możliwości zwrotu niewszczepionej protezy lub jej wymiany na inną.
* Wymagana bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy
* 10 letnia gwarancja na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. Skali Bakera

Wymagamy aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim ( dla pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)