Załącznik nr 2

……………………………..

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wymagania do przedmiotu zamówienia

na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań parametrów krytycznych do dwóch analizatorów ABL 90 Flex Plus na okres 12 miesięcy

| Lp | Parametr wymagany | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy (proszę podać zakresy lub opisać parametry oferowane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym dystrybutorem oryginalnych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań parametrów krytycznych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS. | Tak |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk substancji chemicznych/niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą odczynników w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) oraz na wypadek ewentualnych zmian ich kolejne aktualizacje. | Tak |  |
| 3 | Wykonawca oświadcza, że oferowane odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne do wykonywania badań parametrów krytycznych posiadają znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |
| 4 | Wykonawca oświadcza, że zapewni transport towarów na własny koszt do siedziby Zamawiającego, zgodny z warunkami wymaganymi dla danego odczynnika, zgodnie z zaleceniami producenta wraz z udokumentowaniem warunków transportu (np. udostępnienie protokołu warunków transportu, użycie wskaźników temperatury). <proszę wskazać wybrany sposób udokumentowania warunków transportu> | Tak, podać |  |
| 5 | Ilości oferowanych opakowań pakietów odczynników / kaset pomiarowych wykorzystywanych do pracy na obu analizatorach dostosowane są do ilości badań podanych w Załączniku nr 1 - „Formularzu cenowym”, uwzględniając terminy ważności, trwałość na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta (wg ulotki producenta). | Tak |  |
| 6 | Ilość materiałów kontrolnych, kalibratorów zgodna z wymaganiami producenta i metodyką oznaczeń oraz dostosowana do ilości i częstotliwości wykonywanych badań wg Załącznika nr 1 - „Formularza cenowego”. | Tak |  |
| 7 | Oferowane materiały kontrolne obejmują wszystkie badania zawarte w Załączniku nr 1 - „Formularzu cenowym” na trzech poziomach. | Tak |  |
| 8 | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej. | Tak |  |

………………………………………….				…………………………………………………………………………

Miejscowość, data						podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy