|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa asortymentu** | **Wielkość** | **Ilość/Szt.** |
| **Trokar ostry – trójgraniec do drenażu opłucnej**, jałowy, pakowany po 1 sztuce w sztywną plastikową tubę zabezpieczającą trokar po użyciu przed przekłuciem w drodze do unieszkodliwienia, z drenem, o następujących cechach :   * wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie, gładko wykończonego PCV * z dwoma bocznymi otworami, * z linią widoczną w RTG, * ze skalowaniem umieszczonym co 5 cm, * posiadający przejrzyste ściany | 16 F  20 F  24 F  28 F  32 F  ( do wyboru przez Zamawiającego ) | 450 |
| **WARTOŚĆ netto zł:** |  | |

**Wymagania:**

1. Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka( niesterylnych, bez funkcji pomiarowej)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych.  
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji

zgodności UE dla wyrobów  medycznych oraz certyfikatu zgodności.

2. Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny dokument potwierdzający

spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

3.Próbki – 1 szt.

Wymagamy aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim (dla  
pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)