Bydgoszcz, dnia: 2025-09-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Doposażenie zestawu narzędzi kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego zestawem Karl Storz |
| --- | --- |

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Poz.1a i 2a Czy zamawiający wyraża zgodę na optykę Hopkinsa dł. 302,5 mm?

Poz. 3b Czy zamawiający wyraża zgodę na kosz druciany 290x80x52 mm?

Poz. 3d Czy zamawiający wyraża zgodę na tubus Clickline o śr 3,0 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do 72 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, zmieniając wzór umowy i formularz oferty.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, zmieniając wzór umowy i formularz oferty.

- Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

- Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę/ wymianę?

Odp. Zamawiający potwierdza.

- (Dot. wzoru umowy §4 ust. 14.) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu na dostarczenie narzędzia zastępczego do 7 dni roboczych w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, zmieniając wzór umowy.

- (Dot. wzoru umowy §6 ust. 8.) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary z tytułu zwłoki w dostawie z 0,5% do 0,2% łącznej ceny brutto za każdy dzień zwłoki? Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

- (Dot. wzoru umowy §6 ust. 9.) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary z tytułu zwłoki w usunięciu wad, awarii, nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu umowy z 0,5% do 0,3% łącznej ceny brutto za każdy dzień nieprawidłowości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

- (Dot. wzoru umowy §6 ust. 7.) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy 10% łącznej ceny brutto?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

- (Dot. wzoru umowy §6 ust. 16.) W celu miarkowania kar umownych, prosimy Zamawiającego o obniżenie łącznej wysokości kar umownych z 30% do 20% wartości umowy? Określenie tak wysokiego górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

- Dot. wzoru umowy §6 ust. 24. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie ust. 24. w §6 wzoru umowy, z uwagi na fakt, że nie jest jasno sprecyzowane jaka dokumentacja ma być dostarczona w ramach dokumentacji technicznej potwierdzającej realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH. Zważywszy na fakt, że zgodnie z wytycznymi w ramach oceny zgodności z zasadą DNSH weryfikacji podlega również stosowalność kryteriów kwalifikacji, w tym przypadku nie zostały one konkretnie określone, a nie wszystkie elementy danej inwestycji mają wpływ na wszystkie lub niektóre cele środowiskowe objęte zasadą DNSH, w związku z powyższym spełnienie wymogu zawartego w przytoczonym zapisie jest technicznie i formalnie niemożliwe do spełnienia w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia, zatem prosimy jak na wstępnie. W przypadku odpowiedzi negatywnej uniemożliwi to złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, zmieniając wzór umowy.