Załącznik nr 1

WYKONAWCA:

………………………

Dane Wykonawcy

(nazwa, adres, nr tel., fax, e-mail)

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Onkologii

im. prof. F. Łukaszczyka 
w Bydgoszczy

ul. I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

OFERTA

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej zaproszeniem do składania ofert na  Zakup wideoscopów – 3 szt. dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym zamówieniem za łączną kwotę:

Netto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

+ ….%VAT …………………………

Brutto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

Oferujemy gwarancję ……. miesięcy

- Termin płatności – przelew 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

- Oświadczamy, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy jest……………………………………………. (podać imię, nazwisko, stanowisko, załączyć pełnomocnictwo jeśli dotyczy)

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia / do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …................................................................. numer telefonu ……………….. .

- Wszelkie zastrzeżenia dot. wykonania przedmiotu zamówienia lub reklamacje należy składać telefonicznie pod nr fax ……………………………. lub mailowo na adres: …………………………. .

* niepotrzebne skreślić/właściwe zaznaczyć

- Wymagania i potwierdzenie ich spełniania:

Wykonawca:

Nazwa aparatu/Model/Producent:

Rok produkcji: Urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2025)

| L.p. | Wymagania | Parametr graniczny | Parametr oferowany (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optyka laparoskopowa ze zintegrowaną kamerą - zestaw do autoklawowania. Połączenie z jednostką sterującą za pomocą pojedynczego kabla długości 342 mm, średnica 10mm, kąty ścięcia końcówki 0 i 30 stopni | Tak |  |
|  | Wideoskop z kątem ścięcia 30 stopni z funkcją rotacji endoskopu za pomocą inaczej wybarwionego pierścienia na głowicy kamery | Tak |  |
|  | Wyposażone w 3 przyciski funkcyjne z możliwością programowania. | Tak |  |
|  | Czujnik rejestracji obrazu - Chip Full HD CMOS. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
|  | Światło wprowadzane do wnętrza organizmu przez diody LED | Tak |  |
|  | Optyka działająca i podająca oświetlenie bez połączenia ze źródłem światła , oraz bez użycia światłowodu | Tak |  |
|  | Połączenie z jednostką sterującą za pomocą pojedynczego kabla | Tak |  |
|  | System do ochrony narzędzi - kasety/tace służące do zamykania i utrzymywania narzędzi chirurgicznych i akcesoriów w porządku podczas procesu sterylizacji, a następnie ich przechowywania i transportu do endoskopu ze zintegrowana kamerą przeznaczone do sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
|  | Szkolenia, gwarancja, serwis | Tak |  |
|  | Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, prowadzenia bieżącego serwisu technicznego aparatu i konserwacji potwierdzone certyfikatem szkolenia. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w ciągu 48 h. | Tak |  |
|  | Czas naprawy liczony od daty wysłania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego - do 14 dni roboczych. W przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych. | Tak, podać adres e-mail do zgłaszania awarii/napraw |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca wykona wymagane przeglądy techniczne – koszt przeglądów technicznych oraz materiałów eksploatacyjnych w cenie aparatu | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………..………….., dnia ..............................	 						                ………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

- WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………

NIP …………………………………….  REGON …………………………………….

KRS/CEIDG ……………………………………

Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę: …………………………………………………………………………………..………………..

…………..………….., dnia ..............................

………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/