| LP | Nazwa asortymentu | Wielkość | Ilość /szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ochraniacze na obuwie, krótkie, niejałowe, wykonane z mocnej włókniny polipropylenowej odpornej na przetarcie, gramatura min. 38 g/m2, od spodu z warstwą antypoślizgową lub z taśmą-gumką antypoślizgową, wykończone gumką ściągającą, w przekroju poprzecznym w kształcie buta lub prostokąta, profilowane, niepylące. | Wysokość ochraniacza 15 cm (+/- 2 cm), długość całkowita min. 38 cm. | 160 000 |

Wymagania:
1. Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka( niesterylnych, bez funkcji pomiarowej) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych.
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych
oraz certyfikatu zgodności.

2. Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny
dokument potwierdzający spełnianie wymagań zawartych w
opisie przedmiotu zamówienia.

3.Próbki –min. 10 sztuk

Wymagamy aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim ( dla
pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)