| LP | Nazwa asortymentu | Ilość /szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw jelitowy składający się z : - gąbki z drenem podciśnieniowym - obertube o średnicy wewnętrznej 13 mm - overtube o średnicy wewnętrznej 15mm - popychacza - zestawu do irygacji | 50 |

Wymagania:
1. Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka( niesterylnych, bez funkcji pomiarowej) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych.
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych
oraz certyfikatu zgodności.

2. Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny
dokument potwierdzający spełnianie wymagań zawartych w
opisie przedmiotu zamówienia.

3.Próbki –1 szt.

Wymagamy aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim ( dla
pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)