Załącznik Nr 5

Dodatkowe wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wszystkie zastosowane przy przebudowie materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atest Państwowego Zakładu Higieny, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do dostosowania w budownictwie, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

  - Wyroby dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu.

  - Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz muszą być odpowiednio oznakowane.

  - Wszystkie prace Wykonawcy muszą być prowadzone w sposób nie powodujący zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wszystkie prace wpływające w jakikolwiek sposób na działalność Centrum muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym w formie pisemnej.

  - Wszelkie prace ingerujące w jakikolwiek sposób w funkcjonującą infrastrukturę szpitala w tym m.in. wyłączenia energii elektrycznej i cieplnej, przełączenia poszczególnych obwodów itd. mogą być wykonywane jedynie po każdorazowym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać „Pozwolenie na wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej” oraz „Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo z użyciem otwartego ognia”.

  - Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do podania pełnych danych osobowych osób uczestniczących w realizacji zadania oraz danych środków transportu wjeżdżającego na teren Centrum.

  - Należy przewidzieć, że niektóre z prac objętych ofertą będą mogły być wykonywane jedynie w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

  - W ofercie należy uwzględnić koszty związane z koniecznością odtworzenia wszystkich instalacji obiektów budowlanych i innych elementów, które zostaną w jakikolwiek sposób uszkodzone w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac. Wszelkie prace odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną. Stan infrastruktury odtworzony przez Wykonawcę musi być nie gorszy niż pierwotny stan przed rozpoczęciem prac.

  - Przeniesienie istniejących urządzeń i instalacji Zamawiającego kolidujących z robotami leży po stronie Wykonawcy. Należy je realizować w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace prowadzone przez podwykonawców.

  - Utylizacja elementów z rozbiórki, nie nadających się do powtórnego wykorzystania leży po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przekazania na 7 dni przed końcowym odbiorem robót kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej, która wraz z kartami katalogowymi, atestami i oświadczeniami producentów będzie przekazana Zamawiającemu na etapie odbioru końcowego robót. Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w trzech wydrukowanych egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierowników robót) z ponumerowanymi stronami oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej, opisy w formacie doc, rysunki dwg oraz w postaci skanów lub wydruków w formacie PDF). Wykonawca dołączy do każdego egzemplarza dokumentacji powykonawczej „Spis treści” zawierający wykaz dokumentów  znajdujących się w segregatorach wraz z podaniem ilości stron. Wykonawca zobowiązany jest również do opisania każdego pliku elektronicznego podając jego rzeczywistą nazwę. Zamawiający nie dopuszcza w dokumentacji powykonawczej zmian nanoszonych ręcznie.

  - Zamawiający oczekuje dołączenia do dokumentacji powykonawczej kompletu uzgodnionych instrukcji eksploatacji dla wszystkich zainstalowanych przez siebie urządzeń. Instrukcje należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym np. doc.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji dostarczonych i zainstalowanych urządzeń. W ofercie należy ująć koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wymiany podczas tych przeglądów. Protokoły z przeglądów serwisowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty ich wystawienia.

  - Zamawiający oczekuje przekazania na etapie odbiorów szczegółowego harmonogramu przeglądów serwisowych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia kierowników robót – rezydentów dedykowanych w pełnym wymiarze do realizowanego zadania.

  - Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy prowadzone prace przed dostępem osób niepowołanych. Szczegóły wynagrodzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Zamawiający oczekuje dostarczenia przez Wykonawcę teczki bezpieczeństwa zawierającej m.in.: kompletną listę pracowników Wykonawcy i współpracujących z nim Podwykonawców z potwierdzeniem ich przeszkolenia w zakresie bhp, ppoż. na terenie prowadzonych robót u Zamawiającego.

  - Zamawiający oczekuje załączenia do oferty kosztorysów ofertowych uproszczonych w formacie .ath (lub innym edytowalnym) wraz z zestawieniem materiałów.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu zewnętrznego do stanu sprzed budowy.

  - Na wykonane roboty budowlano-instalacyjne określone w przedmiocie zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60-m-cy i nie dłuższy niż 84 m-cy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stwierdzającego brak wad.

  - W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materiały muszą gwarantować takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe oraz muszą posiadać niezbędne atesty, deklaracje i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności proponowanych materiałów, poprzez załączenie do oferty dokumentów jednoznacznie potwierdzających taką równoważność.

  - Wycenę ofertową zadania należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przedmiary, schematy, STWiORB, SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania do treści SWZ stawiane przez Wykonawców w czasie trwania procedury przetargowej. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie każdy element, który jest zasygnalizowany chociaż w jednym z wymienionych dokumentów.

  - Przedmiary robót do projektów wykonawczych, stanowiące załączniki do SWZ, służą       Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że w trakcie realizacji zamówienia nie mogą stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy z tytułu informacji w nich zawartych w szczególności nie mogą stanowić podstawy do żądania podwyższenia ceny.

  - Zamawiający wymaga, aby w ofercie Wykonawca zamieścił kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów, przygotowany w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową oraz przedmiary robót. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić przy uwzględnieniu metody uproszczonej, w formacie ath (lub innym edytowalnym) oraz w PDF. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że do kosztorysów ofertowych nie będzie stosował postanowień art. 223 ust. 2 PZP. Zamawiający może natomiast zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych mających wpływ na wysokość oferowanej ceny ryczałtowej.

Wymagania dotyczące gwarancji należytego wykonania robót

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wzór gwarancji podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia, plus 30 dni. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące Gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.