[image: image1.jpg]CENTRUM ONKOLOGII

im. prof. Franciszka tukaszczyka w Bydgoszczy






Bydgoszcz, dnia: 2026-03-05
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

	Nazwa zamówienia:
	Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.


Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści wtyki do gniazda odciągu gazów typu DIN gdyż odciąg AGA już nie jest używana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczulenia bez dedykowanego gniazda w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczulenia bez parownika?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
[image: image2.jpg]Wojewédztwo tel. (52) 374 30 00 [@}, co@co.bydgoszcz.pl

Eﬁ\ggn \\% Kiijaviske-Pomorskie fax.(52) 374 30 01 ><J www.co.bydgoszcz.pl
&

REGON 001255363 O ul. dr I. Romanowskiej 2
NIP 554-22-17-419 & 85-796 Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka w Bydgoszczy
jest Jednostkg Samorzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego






[image: image1.jpg][image: image2.jpg]