| LP | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Ilość/szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pęseta chirurgiczna, standardowa, prosta. | 14 cm (+/- 0,5 cm) | 400 |
|  | Pęseta anatomiczna, standardowa, prosta. | 14cm (+/- 0,5 cm) | 3 000 |
|  | Pęseta typu DeBakey , prosta. | 15,5 cm (+/- 0,5 cm) | 160 |
|  | Pęseta anatomiczna typu Adson, prosta. | 12 cm (+/- 0,5 cm) | 160 |
|  | Kleszczyki anatomiczne, proste typu Pean. | 14cm (+/- 0,5 cm) | 2 000 |
|  | Kleszczyki chirurgiczne, proste typu Kocher. | 14cm (+/- 0,5 cm) | 100 |
|  | Kleszczyki do zaciskania drenów, proste. | 16 cm (+/- 0,5 cm) | 120 |
|  | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar. | 16cm (+/- 0,5 cm) | 1 400 |
|  | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar. | 14 cm (+/- 0,5 cm) | 600 |
|  | Nożyczki chirurgiczne ostro / ostre, proste. | 13cm (+/- 0,5 cm) | 600 |
|  | Nożyczki chirurgiczne tępo/tępe, proste. | 14,5cm (+/- 0,5 cm) | 400 |
|  | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum. | 14,5 cm (+/- 0,5 cm) | 100 |
|  | Nożyczki opatrunkowe. | 16 cm (+/- 0,5 cm) | 600 |
|  | Nożyczki chirurgiczne ostro/tępe, proste. | 14,5cm (+/- 0,5 cm) | 900 |
|  | Nożyczki do obcinania paznokci, zagięte. | 9,5 cm (+/- 0,5 cm) | 200 |
|  | Nożyczki typu Iris ostro / ostre, zagięte. | 11,5 cm (+/- 0,5 cm) | 100 |
|  | Zestaw chirurgiczny podstawowy Skład zestawu: 1. Nożyczki zagięte typu Mayo 15,5 cm 2. Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm 3. Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 4. Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm 5. Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm 6. Tupfer- 5 szt. |  | 120 |
|  | Zestaw chirurgiczny zmodyfikowany skład zestawu: - Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm - Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm - Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm - Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm - Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm - Tupfer- 5 szt. |  | 50 |
|  | Igła kulkowa o śr, zewn. 1,25mm; śr. wewn. 0,85mm, z końcówką Luer -Lock. Wykonana ze stali nierdzewnej oraz poliwęglanu . | 1,2x81mm (+/- 0,5 cm) | 800 |
|  | WARTOŚĆ netto zł: |  |  |

Wymagania:
1. Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka (niesterylnych, bez funkcji pomiarowej)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych.
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji

zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz certyfikatu zgodności.

Powyższe nie dotyczy poz. 15 ( nożyczki do obcinania paznokci) – dopuszczamy wyrób na stawce VAT 23%.

2. Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny dokument potwierdzający

spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Dokument zawierający informacje o sposobie utylizacji

4.Próbki – 1 nożyczki, 1 pęseta, 1 kleszczyki typu Pean z wybranej pozycji przez Oferenta w oryginalnym opakowaniu.

Wymagamy, aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim (dla
pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)

Narzędzia jednorazowego użytku, sterylne, wykonane z matowionej, szczotkowanej stali nierdzewnej. Narzędzia sterylne pakowane pojedynczo, z samoprzylepną etykietą identyfikacyjną. Na każdym pojedynczym narzędziu umieszczone oznakowanie dla wyrobu jednorazowego użytku.