	LP
	Nazwa asortymentu
	 Ilość / sztuk

	1. 
	Filtr bakteryjno-wirusowy, używany do spirometrów, jednorazowego użytku,  ustnik owalny od strony pacjenta, ułatwiający szczelne objęcie ustami, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% przy przepływie 30 l/min, Gęstość warstwy filtrującej min 229 g/m2, średnica warstwy filtrującej min 80mm, waga filtra 36 gram (+/- 5 g), średnica wewnętrzna od strony aparatu 29,25 (+/- 2%), połączenie stożkowe, nie zawiera DEHP, BPA, PCV, Lateksu, pakowany po 1 sztuce
	3 500

	
	WARTOŚĆ netto zł :
	


Wymagania:
1. Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka (niesterylnych, bez funkcji pomiarowej) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji 

zgodności UE dla wyrobów medycznych.
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych
oraz certyfikatu zgodności.

2. Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny
dokument potwierdzający spełnianie wymagań zawartych w
opisie przedmiotu zamówienia.

3.Próbki -4 szt. 

4. W/w asortyment musi być kompatybilny z aparatem do diagnostyki funkcji płuc Vyntus Body oraz urządzeniem do kompleksowego testowania wysiłkowego i metabolicznego Vyntus CPX nr. V-178021 będącymi na wyposażeniu Szpitala.


Wymagamy, aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim (dla
pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)

