Załącznik nr 1

WYKONAWCA:

………………………

Dane Wykonawcy

(nazwa, adres, nr tel., fax, e-mail)

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Onkologii

im. prof. F. Łukaszczyka 
w Bydgoszczy

ul. I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

OFERTA

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej zaproszeniem do składania ofert na  zakup zamrażarki niskotemperaturowej ULT – 1 szt. dla Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym zamówieniem za łączną kwotę:

Netto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

+ ….%VAT …………………………

Brutto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

Oferujemy gwarancję ……. miesięcy

- Termin płatności – przelew 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy jest……………………………………………. (podać imię, nazwisko, stanowisko, załączyć pełnomocnictwo jeśli dotyczy)

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia / do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …................................................................. numer telefonu ……………….. .

- Wszelkie zastrzeżenia dot. wykonania przedmiotu zamówienia lub reklamacje należy składać telefonicznie pod nr fax ……………………………. lub mailowo na adres: …………………………. .

* niepotrzebne skreślić/właściwe zaznaczyć

- Wymagania i potwierdzenie ich spełniania:

Wykonawca:

Nazwa aparatu/Model/Producent:

Rok produkcji: Urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2026)

| L.p. | Wymagania | Parametr graniczny | Parametr oferowany (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa ULT, pionowa, szafowa, fabrycznie nowa. | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatur obejmujący możliwość pracy przy –75°C (+/- 5°C) | Tak |  |
| 3 | Pojemność urządzenia (preferowana ok. 550 l; dopuszczalna ok. 440 l) | Tak |  |
| 4 | Przechowywanie materiału w standardowych pudełkach laboratoryjnych | Tak |  |
| 5 | Półki / poziomy przechowywania z możliwością organizacji przestrzeni wewnętrznej | Tak |  |
| 6 | Regulacja położenia półek | Tak |  |
| 7 | Czytelny wyświetlacz umożliwiający bieżący odczyt temperatury oraz sygnalizację alarmów | Tak |  |
| 8 | Wyświetlacz dotykowy | Tak |  |
| 9 | System alarmowy sygnalizujący nieprawidłowe warunki pracy urządzenia | Tak |  |
| 10 | Ograniczenie dostępu do zawartości zamrażarki, np. klucz, PIN, karta lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |
| 11 | Zastosowanie awaryjnego systemu podtrzymania temperatury CO₂ (backup) | Tak |  |
| 12 | Podłączenie do systemu backup CO₂ zewnętrznej butli CO₂ | Tak |  |
| 13 | Podłączenie niezależnego, zewnętrznego systemu monitorowania temperatury | Tak |  |
| 14 | Zastosowanie niezależnej sondy pomiarowej temperatury | Tak |  |
| 15 | Zastosowanie systemu zdalnego monitorowania urządzenia | Tak |  |
| 16 | Możliwość zdalnego powiadamiania o stanach alarmowych, w tym za pomocą SMS | Tak |  |
| 17 | Rejestracja danych dotyczących temperatury | Tak |  |
| 18 | Rejestracja alarmów i zdarzeń | Tak |  |
| 19 | Archiwizacja zarejestrowanych danych | Tak |  |
| 20 | Eksport zarejestrowanych danych | Tak |  |
| 21 | Zapewnienie niezbędnego oprogramowania, modułów i licencji koniecznych do realizacji wymaganych funkcji | Tak |  |
| 22 | W przypadku konieczności zastosowania komputera do obsługi systemu monitorowania/powiadamiania – zapewnienie odpowiedniego komputera w ramach oferowanego rozwiązania | Tak (jeśli dotyczy) |  |
| 23 | Konstrukcja ograniczająca wpływ otwarcia drzwi na temperaturę wewnątrz komory. | Tak |  |
| 24 | Odpowiednio szybki powrót do temperatury zadanej po otwarciu drzwi | Tak |  |
| 25 | Podanie deklarowanego czasu powrotu do temperatury zadanej po otwarciu drzwi przy temperaturze pracy ok. –75°C | Tak, |  |
| 26 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski | Tak podać nr telefonu, faksu, adres e-mail na które Zamawiający może zgłaszać awarie |  |
| 27 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski | Tak podać nr telefonu, faksu, adres e-mail na które Zamawiający może zgłaszać awarie |  |
| 28 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (maks. 24 h w dni robocze) | Tak |  |
| 29 | Maksymalny czas podjęcia naprawy (maks. 5 dni roboczych). | Tak |  |
| 30 | Dostępność części zamiennych (min. 10 lat). | Tak |  |
| 31 | Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia | Tak |  |
| 32 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia | Tak |  |
| II. SYSTEM BACKUP CO₂ – INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| Lp. | Parametr / pytanie. | Odpowiedź Wykonawcy. |
| 1 | Czy system backup CO₂ umożliwia monitorowanie stanu/zapasu czynnika CO₂? |  |  |
| 2 | Jeżeli TAK – w jaki sposób realizowane jest monitorowanie stanu/zapasu CO₂? |  |  |
| 3 | Czy system umożliwia sygnalizację niskiego poziomu / wyczerpywania się CO₂? |  |  |
| 4 | Czy do realizacji tej funkcji wymagane są dodatkowe elementy, moduły lub oprogramowanie? Jeżeli TAK – jakie? |  |  |
| III. MONITOROWANIE, REJESTRACJA I POWIADAMIANIE |  |  |  |

| Lp. | Element / funkcjonalność | Czy dostępne? TAK/NIE. | Elementy dodatkowe wymagane do realizacji | Czy ujęte w cenie? TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niezależna sonda temperatury |  |  |  |
| 2 | Zewnętrzny system monitorowania temperatury |  |  |  |
| 3 | Rejestracja temperatury |  |  |  |
| 4 | Archiwizacja danych. |  |  |  |
| 5 | Eksport danych |  |  |  |
| 6 | Zdalne powiadamianie SMS |  |  |  |
| 7 | Rejestracja alarmów i zdarzeń. |  |  |  |
| 8 | Oprogramowanie |  |  |  |
| 9 | Licencje |  |  |  |
| 10 | Dodatkowe elementy niezbędne do realizacji wymaganych funkcji monitorowania temperatury i zdalnego powiadamiania (np. moduły komunikacyjne, bramki, interfejsy lub inne urządzenia) – jeżeli są wymagane |  |  |  |
| 11 | Komputer niezbędny do obsługi systemu |  |  |  |
| 12 | Inne elementy niezbędne do prawidłowego działania systemu |  |  |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………..………….., dnia ..............................	 						                ………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

- WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………

NIP …………………………………….  REGON …………………………………….

KRS/CEIDG ……………………………………

Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę: …………………………………………………………………………………..………………..

…………..………….., dnia ..............................

………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/